KOSZTORYS OFERTOWY
 Dla urządzania i porządkowania terenów zieleni na Placu Wolności
w Wyśmierzycach – „PARK”

	Lp.
	kod
	Opis 

	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
Roboty [zł]
	Wartość    [zł]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	KODCPV 45100000-8
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	
	

	
	D-01.01.01.
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	
	
	
	
	

	1.
2.
	
	Odtworzenie przebiegu trasy, przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
Przeniesienie i odtworzenie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej.


	ha

pkt
	0,76
1.00
	
	 
	

	
	D-01.02.02.
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
	
	
	
	   
	

	3.
	
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
- humusu grubości średnio do15cm. 
Zagospodarowanie humusu należy do Wykonawcy.

	m³
	1036,50
	
	
	

	
	D-01.02.03.
	Wycinka krzewów wraz z karczowaniem
	
	
	
	
	

	4.
	
	Mechaniczne cięcie żywopłotu- gęstego wraz z karczowaniem.

	ha

	0,046

	
	

	
	D-01.02.04.
	Rozbiórka elementów dróg
	
	
	
	

	5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
	
	Rozebranie ogrodzenia – cokół z betonu, słupki stalowe, przęsła z siatki  w ramach, wysokość ogrodzenia do 1,0m.

Materiał z rozbiórki  stanowi własność Inwestora. 

Rozbiórka cokołu betonowego piaskownicy.

Materiał z rozbiórki  stanowi własność Inwestora.

Rozbiórka istniejącej naw. z chudego betonu

(alejki parkowe), grubości do 15cm.

Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora.
Mechan. rozbiórka istniejącej naw. z kamienia brukowcowego 16-20cm.

Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20  z odwozem materiału do 1km. Materiał  UiM  Wyśmierzyce.

Rozbiórka naw. chodnika z płyt betonowych 50x50,na podsypce piaskowej. Materiał UiM.
Rozbiórka krawężnika drogowego betonowego

20x30, na podsypce piaskowej z wywozem do 1km. Materiał  UiM Wyśmierzyce.
	m²
m³

m²

m²

mb

m²

mb
	244,00
12,00

436,50

384,00

324,00

352,00

336,00
	
	

	
	KOD CPV 45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	
	D-02.01.01.
D-02.02.01.
	Wykonanie wykopów, koryta i nasypów


	
	
	
	

	12.

	
	Mechaniczne wykonanie nasypów z gruntu kat. 
I-II z transportem  urobku na nasyp samoch. na odl. do 3km, z formowaniem i zagęszczaniem nasypu oraz zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (skarpa w parku).


	m³
	255,00
	
	

	
	KOD CPV45233140-2
	PODBUDOWY - / alejki, ścieżki, place wypoczynkowe, chodniki piesze /
	
	
	
	
	

	
	D-04.01.01.
	Koryto wraz z zagęszczeniem podłoża
	
	
	
	
	

	13.
	
	Koryto wykonywane mechan. na całej szerokości,

głębokości do 30cm .


	m²
	1100,00
	
	
	

	
	D-04.02.01
	Warstwy odsączające
	
	
	
	
	

	14.
	
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm  po zagęszczeniu.

	m²
	1100.00
	
	
	

	
	D-04.05.01.
	Podbudowa – ulepszone podłoże z kruszywa

naturalnego stabilizowanego cementem (GSC)
	
	
	
	
	

	15.


	
	Wykonanie podbudowy z GSC o RM-1,5Mpa

wraz z pielęgnacją, z dowozem materiału samoch. z odl. do 15km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
	m²
	1100,00
	
	
	

	
	KODCPV 45233220-6
	NAWIERZCHNIA - / alejki, ścieżki, place wypoczynkowe w parku /
	
	
	
	
	

	
	D-05.03.23a.
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
	
	
	
	
	

	16.
17.
	
	Nawierzchnia z kostki brukowej szarej, grubości 6cm, na podsypce cem- piaskowej grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem.

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej (żółta,), grubości 6cm, na podsypce cem-piaskowej grub.3cm, spoiny wypełnione piaskiem.
	m²

m²
	396,00
150,00
	
	
	

	
	KOD CPV 45233000-9
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE  I TOWARZYSZĄCE
	
	
	
	
	

	
	D-06.01.01
	Umocnienie powierzchniowe skarp nasypu
	
	
	
	
	

	18.
19.

20.
	
	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gr.kat. I-II.

Humusowanie  z obsianiem trawą skarp nasypu o szerokości do 2,0m, przy grubości humusu 5cm wraz  z dowozem humusu.

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim 

nie zadarnionym wraz z wyrównaniem i profilowaniem powierzchni gruntu rodzimego.

	m²

m²

m²
	510,00
510,00

6225,50
	
	
	

	
	KOD CPV 45233000-0
	ELEMENTY  ULIC   /chodniki piesze wokół 
parku /
	
	
	
	
	

	
	D-08.01.01.
	Krawężniki betonowe drogowe
	
	
	
	
	

	21.
	
	Ustawienie krawężników drogowych, betonowych

o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy  z betonu B-10.
	mb
	350,00
	
	
	

	
	D-08.02.02b
	Chodnik z kostki brukowej betonowej
	
	
	
	
	

	22.
23.
	
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej , grubości 6cm, kolorowej (żółta), na podsypce cem – piaskowej grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem.

Wykonanie chodników z kostki brukowej szarej, grubości 6cm, na podsypce cem – piaskowej, grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem.


	m²
m²
	67,00
437,00
	
	
	

	
	D-08.03.01.
	Obrzeża betonowe chodnikowe
	
	
	
	
	

	24.
	
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm,

na podsypce cem-piasowej, grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem.


	mb
	1654,00
	
	
	

	
	KOD CPV 45400000-1
	ZIELEŃ DROGOWA I PARKOWA
	
	
	
	
	

	
	D-09.01.01
	Zieleń drogowa  / drzewa, krzewy, byliny, trawniki /
	
	
	
	
	

	25.

26.

27.

28.

29.

30.
	
	Sadzenie bylin liściastych z zaprawą całkowitą dołów, ziemią urodzajną - kompostem, na terenie

płaskim w gr. kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,3mb wraz z obsypaniem korą warstwą grubości 5cm.

Sadzenie krzewów liściastych z zaprawą całkowitą dołów, ziemią urodzajną - kompostem, na terenie płaskim w gr. kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,50mb wraz z obsypaniem korą warstwą grubości 5cm.

Sadzenie krzewów iglastych z zaprawą całkowitą dołów ziemią urodzajną – kompostem, na terenie

płaskim w gr. kat. I-II, szerokości i głębokości dołów 0,50mb wraz z obsypaniem korą warstwą grubości 5cm.

Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 10cm.

Przesadzanie drzew młodszych z bryłą korzeniową szerokości i grubości 0,70mb, z zaprawą dołów ziemią urodzajną – kompostem i obsypaniem korą warstwą grubości 5cm.

Sadzenie drzew liściastych z zaprawą całkowitą

dołów, ziemią urodzajną – kompostem, na terenie

płaskim w gr. kat.I-II, szerokość i głębokość dołów

0,70mb wraz z obsypaniem korą warstwą grub.5cm

	szt

szt

szt

m²

szt

szt
	6560,00

2067,00

1044,00

3585,64

36,00

16,00
	
	
	

	
	KOD CPV 45112712-9
	ELEMENTY  WYPOSAŻENIA
	
	
	
	
	

	
	D-09.01.01a
	Urządzenia i wyposażenie parku
	
	
	
	
	

	31.

32.

33.

34.

35.
	
	Ławki parkowe żeliwne – siedzenia z drewna wraz z montażem.

Kosze na śmieci wraz z montażem.

Zestaw do gier  szachy / warcaby wraz z montażem.
Słupki wygrodzeniowe, żeliwne wraz z montażem.
Łańcuch do wygrodzenia żeliwny wraz z montażem.
	szt
szt
szt

szt

mb
	8,00
4,00

2,00

176,00

292,00
	
	
	

	
	KOD CPV 45233142-6
	ROBOTY  UZUPEŁNIAJĄCE
	
	
	
	
	

	
	D-03.02.01a
	Infrastruktura  podziemna
	
	
	
	
	

	36.
	
	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, betonem B-15.


	m³
	0,30
	
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	
	

	
	
	VAT  22%
	
	
	
	
	

	
	
	OÓŁEM
	
	
	
	
	


Słownie:   ………………………………………………………………………………………………
…………………………………                                                              ………………………….

           / Data, miejscowość /                                                                                      / Podpis Wykonawcy/
