Pytanie 1
Prosimy o określenie zakresu ilościowego projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach innych niż gminne tj. powiatowe, wojewódzkie, krajowe.

Odp.
Zakres ilościowy projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach inne niż gminne wynika z dokumentacji budowlanej (projektu).

Pytanie 2.

Czy będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych? 
Jeżeli tak to czy Wykonawca ponosi koszta za zajęcie pasa drogowego. Jaka jest stawka za zajęcie pasa drogowego? 

Odp.

Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek prywatnych na lokalizację sieci? 
Odp.

Zamawiający posiada zgody właścicieli działek prywatnych na lokalizację sieci.

Pytanie 4.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej 

- opracowania warunków gruntowo-wodnych

-warunków technicznych budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach.

- warunków technicznych budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów, Brodek wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach.

- uzgodnienia wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

- opinii Nr ZUD- 125/2011 w Białobrzegach w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

-opinii nr ZUD- 71/2011 w Białobrzegach w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

- postanowienia Nr 127/DR/11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.

- postanowienia Nr 128/DR/11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu

- uzgodnienia wydanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie- Inspektorat w Białobrzegach.

- postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach

- uzgodnienia wydanego przez DKKiA w Warszawie.
Odp.

W/w dokumenty zamieściliśmy na stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce. Jednocześnie informujemy, że nie było robione opracowanie warunków gruntowo-wodnych.
Pytanie 5.

Kto będzie ponosił koszty nadzorów archeologicznych w przypadku natrafienia na wykopiska? 

Odp.

W przypadku natrafienia wykopaliska koszty nadzoru archeologicznego będzie ponosił Wykonawca.

Pytanie 6.

W celu dokonania rzetelnej i porównywalnej wyceny przez oferentów, z uwagi na brak w kosztorysach dotyczących budowy sieci wodociągowych, robót drogowych związanych z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, a koniecznością uwzględnienia tych kosztów w ofercie, zgodnie z zapisami w SIWZ, prosimy o podanie zakresu robót drogowych

 i uwzględnienie ich w przedmiarach i kosztorysach.
Odp.

Zakres i ilość wykonania robót drogowych określa Wykonawca we własnym zakresie po dokonaniu wizji lokalnej. Zakres i technologia wykonania robót powinna gwarantować przywrócenie poboczy i dróg do stanu pierwotnego. Inwestor nie posiada dokumentacji budowlanej (część drogowa). 

W związku z powyższym należy wycenić jw.
